## Foglio1
Ing. Giuseppe Platania - docente di Tecnologia delle Costruzioni - ITI "G. Marconi" Catania - Specializazione EDILIZIA - pipplat@iol.it
PROGETTO DELL'ARMATURA E DELLA SEZIONE DI UN PILASTRO COMPRESSO E CALCOLO DELLE STAFFE
| MATERIALI |  |  | CARICO |  |  |  |  | Tabella dei ferri
Rbk: | 250 | kg/cmq |  |  |  |  | N° | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
s a: | 1900 | kg/cmq |  |  |  |  | 1 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14
s b: | 59.5 | kg/cmq |  | N (kg): | 100000 |  | 2 | 2.26 | 3.08 | 4.02 | 5.09 | 6.28
[7 empty] | 3 | 3.39 | 4.62 | 6.03 | 7.63 | 9.42
m: | 15 |  |  | Acsn (cmq): | 1680.6723 |  | 4 | 4.52 | 6.16 | 8.04 | 10.18 | 12.57
[7 empty] | 5 | 5.66 | 7.7 | 10.05 | 12.72 | 15.71
DATI |  |  |  | In blu i dati da inserire |  |  | 6 | 6.79 | 9.24 | 12.06 | 15.27 | 18.85
RISULTATI | [6 empty] | 7 | 7.91 | 10.78 | 14.07 | 17.81 | 21.99
LEGENDA | [6 empty] | 8 | 9.05 | 12.32 | 16.08 | 20.36 | 25.13
REGOLAMENTO | [6 empty] | 9 | 10.18 | 13.85 | 18.1 | 22.9 | 28.27
[7 empty] | 10 | 11.31 | 15.39 | 20.11 | 25.45 | 31.42
Aa: | 13.4454 | cmq | Valore di calcolo
Scegli il diametro dei ferri: |  |  | 18 | 0 |  |  | NOTA: | E' possibile scegliere due diametri diversi
Scegli il numero dei ferri: |  |  | 6 | 0 |  |  |  | In tal caso, inserisci per primo il diametro minore
Aa: | 15.2604 | cmq | Valore definitivo
Ac: | 1451.7663 | cmq | Valore provvisorio
Scegli la base B: |  |  | 30 | cm
Calcolo dell'altezza: |  |  | 48.3922 | cm
[7 empty] | Ac: | 1500 | cmq | Valore definitivo
Fissa l'altezza: |  |  | 50 | cm |  |  | Aci: | 1728.906 | cmq | Valore definitivo
Rbk: | resistenza caratteristica del cls |  |  | m: | coefficiente di omogenizzazione |  |  | s b: | tensione di esercizio nel calcestruzzo
s a: | tensione ammissibile nell'acciaio |  |  | F: | diametro delle barre |  |  | s a: | tensione di esercizio nell'acciaio
s b: | tensione ammissibile nel cls |  |  | B - H: | dimensioni del pilastro |  |  | p: | passo delle staffe
Acsn: | Area di cls strettamente necessaria |  |  | Ac: | area della sezione |  |  | Aci: | Area ideale del calcestruzzo
N: | Carico centrato agente
s b: | 57.84 | kg/cmq | Verifica nel calcestruzzo: |  |  | Soddisfatta
s a: | 867.6007 | kg/cmq | Verifica nell'acciaio: |  |  | Soddisfatta
p: | 27 | cm | Quindi il passo delle staffe si assumerà pari a cm: |  |  |  |  | 25
Il diametro delle staffe si assumerà pari a : |  |  |  |  | f = | 6 mm
Per le armature longitudinali, devono essere soddisfatte le seguenti tre relazioni:
1) Aa P 0,8% Acsn |  |  | 2) 0,003 Ac O Aa O 0,06 Ac |  |  |  | 3) Aa P 4 F 12
Per le armature trasversali (staffe) devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
a) p O 15 F |  | b) p O 25 cm |  | c) f P 6 mm |  | d) f P 1/4 F
1) | 0,8%Acsn = | 13.4454 | cmq | La condizione 1) è |  | Soddisfatta
2) | 0,003 Ac = | 4.5 | cmq | La condizione 2) è |  | Soddisfatta
| 0,06 Ac = | 90 | cmq
3) | Aa = | 15.2604 | cmq | La condizione 3) è |  | Soddisfatta
Note on C7: Resistenza caratteristica del cls
Note on C8: Tensione ammissibile acciaio
Note on C9: Tensione ammissibile nel cls
Note on C11: Coefficiente di omogenizzazione
Note on C18: Area di calcolo dell'acciaio
Note on C21: Area totale dell'acciaio Dipende dal diametro e dal numero di ferri scelti Deve risultare non minore dell'area di calcolo
Note on C22: Valore di calcolo della sezione di cls
Note on E19: Diametro minore dei ferri
Note on E20: Numero delle barre
Note on E23: Base del pilastro
Note on E24: Altezza di calcolo
Note on E27: Altezza della sezione Deve essere non minore del valore di calcolo
Note on F19: Diametro maggiore dei ferri
Note on F20: Numero delle barre
Note on G9: Carico agente
Note on G11: Area del calcestruzzo strettamente necessaria
Note on J26: Area definitiva della sezione
Note on J27: Area ideale del calcestruzo